FORMULARZ OFERTY

Wykonawca (*)  …............................................................................................................................

…......................................................................................................................................................

Adres

….......................................................................................................................................................

Adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej)

telefon …...................................................., Adres e-mail ………………………………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym: pn:

Część II: Zakup, dostawa i montaż urządzenia klimatyzacyjnego (klimatyzator przenośny), wentylatorów przenośnych stojących  oraz  wentylatora biurkowego do siedziby MOPS w Mikołowie oraz Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy Specjalistyczno-Opiekuńczej w Mikołowie.

oferujemy wykonanie zamówienia za poniższe ceny jednostkowe i końcową cenę:

| L.p | Artykuł | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn kolumny 3 i 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Urządzenie klimatyzacyjne (klimatyzator przenośny) – 1 sztuka, orientacyjna wielkość pomieszczenia 18 m 2, klasa energetyczna A, kolor biały, funkcja chłodzenia, bez konieczności osuszania, sterowanie manualne, plus pilot, głośność na poziomie do 65db, przepływ powietrza min. 250 metrów sześciennych na godzinę, cicha praca, prosta obsługa, w wyposażeniu przewód odprowadzający cieple powietrze, min 1,5 m, pilot, filtr. Regulacja nawiewu, 3 prędkości chłodzenia, moc chłodnicza 3500 W, gwarancja min. 2 lata- od dnia dostawy. Zamówienie obejmuje przeszkolenie pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji klimatyzatora przenośnego, wykonywania konserwacji i przeglądów (serwis) w okresie trwania gwarancji – dotyczy klimatyzatora przenośnego | 1 |  |  |
| 2 | Wentylator przenośny stojący- 13 sztuk - moc min. 40 W, średnica min 40 cm (+- 1 cm), co najmniej 3 stopniowa regulacją prędkości, oscylacja poziomą, ustawienie pionowe; regulacja wysokości. Wbudowana funkcja programowania czasowego – TIMER, sterowany manualnie oraz za pomocą pilota. Kolor biały. | 13 |  |  |
| 3 | Wentylator biurkowy: 1 sztuka; moc min. 21 W, średnica min 23 cm (+-1 cm), co najmniej 2- stopniowa regulacja prędkości, oscylacja 180 stopni, kolor biały. | 1 |  |  |
| SUMA POZYCJI OD 1 do 3 |  |

………………………………………………………………………………..zł brutto

w tym VAT: ………………………………….zł

oraz deklarujemy następujący okres gwarancji…..…………. miesiące/ miesięcy od dnia dostawy (minimalny okres gwarancji: 24 miesiące do dnia dostawy).

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do specyfikacji.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

.....................................							      ……………………………………

miejscowość i data							pieczątka i podpis wykonawcy

*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawców.